Dato: 28. november 2018
Navn: Michael Torp Kaalund	Valgte moduler i uddannelsen: / Modul 1.3 Automatiske anlæg i bygninger / Modul 1.4 Intelligente bygningsinstallationer (centrale) og design af enkle brugerflader / Modul 1.6 Design og styring af lys / Modul 2.2 Styring og regulering af automatiske anlæg
Moduler, der indgår i svendeprøven: / Modul 1.3 Automatiske anlæg i bygninger / Modul 1.4 Intelligente bygningsinstallationer (centrale) og design af enkle brugerflader / Modul 2.2 Styring og regulering af automatiske anlæg
Klasse: elsp4d18
1. Angiv hvem der har ansvar for hvilke områder af projektet, hvis der arbej- / des i en gruppe: / Da jeg har valgt, at arbejde alene. Så det fulde ansvar er hos mig.
2. Problemstilling og formål med projektet: / Kunden ønsker at få et automatiseret drivhus styring. Som automatisk fylder / vand i planteboksene fra hans regnvandsopsamling. Styringen skal kunne / holde et konstant niveau i plantekasserne. / Kunden får lavet en lysinstallation med IHC. / Kunden ønsker også, at befugtningsanlæg, skal kunne komme ind over / styringen. Hvordan er det muligt, at få befugtningsanlægget ind over IHC sty- / ringen?
3. Indhold af projektet, herunder mulige tekniske løsningsmodeller / Med den tid som er tilrådighed ville det blive presset hvis der skulle laves og / dokumenteres installationen og programmingerne af et helt hus, samt de- / sign af drivhus styringen. Drivhus styring ville der blive lagt vægt på samt / hvordan en intelligent bygningsinstallation kunne programmeres op. Det in- / novative del af projektet er automatisering af drivhuset i en privat bolig. Selv / om der har fået et fremryk de seneste par år, med en smart lysstyring i bolig, / så er det langt fra alle løsninger som er optimale i forhold til hvordan bruge- / ren udnytter dette. / Vandstyringen til drivhusstyringen / Siemens LOGO! 12/24RCE / Siemens LOGO! Power 24V 2,5A / Akvarie Pumpe / 2 stk Vandniveau måler med 0 - 10V udgang, eller et potentiometer ( 5kΩ) / og en serie modstand (6, 6kΩ) 1 / Tavle med din skinne eller montage boks med din skinne. / 3g1, 5mm² tilledning / 3pol stikprop / C6A automatsikring eller en B10A automatsikring. / Sløjfeledning 1mm 2 − 2, 5mm² / Eventuelle udstyr til lysstyring / IHC controller / IHC strømforsyning / IHC 230V output relæ / WiFi Router inkl. switch / IHC input 24/3 / IHC output 24 / IHC Fugt sensor
4. Beskrivelse af opgaver eller installationer, der kan demonstrere dine tek- / niske, håndværksmæssige og innovative færdigheder / Der ville opbygges en test opstilling af drivhusstyringen. Der ville blive lavet / en tegning og en beregning af ventilationsanlægget, samt der ville beskrivel- / se hvordan styringen kan automatiseret. Der ville beskrivelses hvordan der / ville kunne være en central styringen til lysinstallation.
5. Forslag til dokumentation for de valgte løsninger. / Brugervejledning. / Tekniske tegninger. / Relevante beregninger. / Beskrivelse af love og regler som er gældene.
6. Tidsstyring af projektet: / Den budgeteret tidsplan, ville blive opsat i Microsoft Excel eller i et lig- / nene program. / Der ville også blive lavet en realiseret tidsplan i samme format. / Der ville blive lavet en status ved afslutning af arbejdsdagen.