Svendeprøve
Ventilationsanlæg
Ventilationsanlæg ↔ IHC
IHC ↔ LOGO!
Drivhusstyringen
Videre udviklingen af drivhusstyringen

---
Ventilationsanlæg
Udregnet minimumskravet
Udelufttilførelse : 108,03m³/t
Udsugning : 234,00m³/t

---
Ventilationsanlæg
Minimumskravet
Udelufttilførelse : 108,03m³/t
Udsugning : 234,00m³/t
Udregning af rørdiameteren
143,8mm findes ikke bliver til 160mm

---
Ventilationsanlæg ↔ IHC

---
Ventilationsanlæg ↔ IHC
Fugt/temperatur sensor

---
Ventilationsanlæg ↔ IHC
Nilan Connect

---
IHC ↔ LOGO!

---
IHC ↔ LOGO!
Siemens LOGO! 12/24V RCE
24Vdc fra LOGO!
LOGO! Input I1
0V IHC Power
IHC Input 24V

---
Drivhusstyringen
Hvorfor?

---
Drivhusstyringen
Hvorfor?
Forminsking af råd ved rødderne

---
Videre udviklingen af drivhusstyringen?

---
Videre udviklingen af drivhusstyringen?
Varmestyring

---
Videre udviklingen af drivhusstyringen?
Varmestyring
Udsugning